## Slide 1: Sample Fluorimeter

## Slide 2: LED

## Slide 3: LED Nominal
Area = 1926

## Slide 4: LED Shift
LED + 2.5nm
Filter – 3nm
LED – 2.5nm
Filter + 3nm
Area = 2000
Area = 1821

## Slide 5: Detector

## Slide 6: 445 + 480

## Slide 7: 445 + 480

## Slide 8: 445 Nominal
Area = 0.007

## Slide 9: 445 Shift
445 + 10nm
Filter – 3nm
445 – 10nm
Filter + 3nm
Area = 0.0003
Area = 0.079

## Slide 10: 480 Nominal
Area = 0.60

## Slide 11: 480 Shift
480 + 10nm
Filter – 3nm
480 – 10nm
Filter + 3nm
Area = 0.28
Area = 0.87

## Slide 12: 515 Nominal
Area = 0.991

## Slide 13: 515 Shift
515 + 10nm
Filter – 3nm
515 – 10nm
Filter + 3nm
Area = 0.942
Area = 0.999